京金咨字【2016】第129号

中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期

-新校区地源热泵空调系统一期工程

招标控制价编制报告

中国地质大学（武汉）:

受贵单位委托，对贵校中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期-新校区地源热泵空调系统一期工程招标控制价进行编制。

一、工程概况：

1、建设单位：中国地质大学（武汉）

2、工程名称：中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期-新校区地源热泵空调系统一期工程

3、项目类型：地源热泵部分

4、建设地点：东湖新技术开发区左岭街道快岭村

5、工程内容： 主要内容包括能源站设备工程，机房电气及自控系统工程，屋顶冷却塔（不含机房至屋顶供回水管），室外地埋工程及配套土方、管井工程。

二、编制依据：

1、中国建设工程造价管理协会（2002）第015号《工程造咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》；

2、中华人民共和国国家标准GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB 50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；

3、GB 50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

4、2013版《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》；2008版《湖北省市政工程消耗量定额及单位估价表》；2013版《湖北省建筑安装工程费用定额》；

5、中外建工程设计与顾问有限公司武汉分公司设计的“新校区图书馆地源热泵中央空调系统工程”图纸；

6、中国地质大学（武汉）2016年3月11日提供的图纸答疑及相关资料；

7、现行国家及省市工程造价相关文件及建筑标准图集；

8、执行《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》；

9、暂列金按150万元计入，均不再计取其他任何费用；

10、材料品牌要求详见附表1，给定品牌供报价参考，投标人应提供性能、质量不低于参考品牌的同类品牌或档次的材料。

三、编审方法：

本次编制工作是根据委托方所提供的施工图纸、施工招标文件及图纸答疑等资料进行咨询，整个咨询过程按以下步骤进行：

1、整理、收集、分析资料，备齐编制依据；

2、根据施工图等资料，计算工程量；

3、按有关文件计算工程造价；

四、工程编制说明

1、主机及水泵配电柜的供电电缆，本次清单未计；

2、空调供回水干管算至地源热泵机房交接外墙处；

3、黄沙回填工程量，按管沟底部回填深度10cm，管道上方回填深度10cm计算 ；

4、机房的排水沟、设备基础未计, 机房至屋顶供回水管由总包单位施工；

5、屋顶冷却塔在计算范围内。

五、工期要求：按招标文件规定

六、使用软件：广联达软件

七、咨询结论：

工程造价：大写人民币壹仟贰佰零玖万捌仟伍佰壹拾贰元伍角捌分（12098512.58）。

十二、附件：

1、经审核的本工程报告书

2、咨询公司资质证书复印件

3、咨询公司工商执照复印件

4、造价工程师注册证书复印件

注册造价工程师: 李顺桃

注册造价工程师:车美玉

注册造价工程师:严俊

北京金马威工程咨询有限公司

2016年11月18日

|  | 中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期- 新校区地源热泵空调系统一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封—2 |  |  |  |  |
|  |  | 中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期-新校区地源热泵空调系统一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 |  |  | （小写）： |  |  |  | 12098512.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写）： |  |  |  | 壹仟贰佰零玖万捌仟伍佰壹拾贰元伍角捌分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扉—2 |  |  |  |  |  |  |

中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期-新校区地源热泵空调系统

一期工程招标控制价编制说明

- 工程概况

本项目为中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期-新校区地源热泵空调系统一期工程，主要内容包括能源站设备工程，机房电气及自控系统工程，屋顶冷却塔（含机房至屋顶供回水管），室外地埋工程及配套土方、管井工程。

- 编制依据

- 中国建设工程造价管理协会（2002）第015号《工程造咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》

- 中华人民共和国国家标准GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB 50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；

- GB 50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

4.2013版《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》；2013版《湖北省市政工程消耗量定额及单位估价表》；2013版《湖北省建筑安装工程费用定额》；

5.中外建工程设计与顾问有限公司武汉分公司设计的“新校区图书馆地源热泵中央空调系统工程”图纸；

6.中国地质大学（武汉）2016年3月11日提供的图纸答疑及相关资料；

7.现行国家及省市工程造价相关文件及建筑标准图集。

8.执行《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》；

9.暂列金按150万元计入，均不再计取其他任何费用；

10.材料品牌要求详见附表1，给定品牌供报价参考，投标人应提供性能、质量不低于参考品牌的同类品牌或档次的材料。

三、工程编制说明

1.主机及水泵配电柜的供电电缆，本次清单未计；

2.空调供回水干管算至地源热泵机房交接外墙处；

3.黄沙回填工程量，按管沟底部回填深度10cm，管道上方回填深度10cm计算 ；

4.机房的排水沟、设备基础未计、机房至屋顶供回水管,由总包单位施工；

5.屋顶冷却塔在本次计算范围内。

四、报价说明

1.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单项目特征中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，清单描述中未涉及的施工工艺必须结合施工图纸要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准

2.其他措施项目费列入室外管沟土方及管井部分清单中，投标人自行考虑，措施费固定包干，包含但不限于施工抽排水等。

3.螺杆式热泵机组、螺杆式水冷机组设备甲供，各投标单位报价时不考虑相关设备费。

4.附表1 新校区地源热泵空调系统施工项目材料、设备参考品牌

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌或厂家名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |
| 1 | 水泵 | 丹麦格兰富 | 德国KSB | 日本荏原 | 德国威乐 |
| 2 | 电子水处理仪 | 水精灵 | 水医生 | 水博士 | 高加索 |
| 3 | 焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管 | 武钢 | 天津友发 | 天津沽上 | 浙江金洲 |
| 4 | 阀门及法兰 | 上海良工 | 上海泊海 | 天津华顺通 | 厦门弗瑞特 |
| 5 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯 | 杜肯 | 凯门富乐斯 | 赢胜 |
| 6 | 控制柜主要原器件 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |
| 7 | 计算机 | 联想 | 华硕 | 戴尔 | 惠普 |
| 8 | 通信网关 | ABB | 西门子 | 施耐德 | 江森 |
| 9 | 模块 | 海湾 | 安普 | 千里目 | 富士 |
| 10 | 电缆 | 远东 | 红旗（双益牌） | 航天（双峰） | 航天电工 （中华牌） |
| 11 | PE给水管 | 联塑 | 金牛 | 伟星管业 | 顾地 |
| 12 | 静态平衡阀 | 上海良工 | 上海泊海 | 天津华顺通 | 厦门弗瑞特 |
| 13 | 蝶阀 | 上海良工 | 上海泊海 | 天津华顺通 | 厦门弗瑞特 |
| 14 | 桥架 | 武汉国田 | 江苏宝胜 | 湖北泰丰 | 湖北电建 |
| 15 | 压力传感器 | 沃克尔 | 麦克 | 西森 | 中航 |
| 16 | 流量传感器 | 沃克尔 | 麦克 | 西森 | 中航 |
| 17 | 低噪音送排风机 | 皇家动力 | 科禄格 | 亿利达 | 上虞高科 |
| 18 | 稳压变频供水机组 | 丹麦格兰富 | 德国KSB | 日本荏原 | 德国威乐 |
| 19 | 全自动双路软化水机组核心部件 | 丹麦格兰富 | 德国KSB | 日本荏原 | 德国威乐 |
| 20 | 冷却塔 | 港康明 | 金日 | 金菱 | 良机 |

| 招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 中国地质大学(武汉)新校区节能减排工程一期-新校区地源热泵空调系统一期工程 | 10598512.58 |  |
| 2 | 暂列金 | 1500000.00 |  |
| 3 | 总计 | 12098512.58 |  |