中国地质大学（武汉）新校区科教楼四、科教楼五建设项目幕墙分包工程

招标控制价编制说明

- 工程概况

中国地质大学（武汉）新校区科教楼四、科教楼五建设项目幕墙分包工程

位于东湖新技术开发区左岭街道快岭村。

二、工程计算范围

外立面干挂石材、陶土板、玻璃幕墙、外墙保温及图纸设计及清单范围内的工作内容。

- 编制依据

1、武汉鑫逸群装饰设计工程有限公司设计的中国地质大学（武汉）新校区科教楼四、科教楼五建设项目幕墙分包工程图纸及工程联系函。

2、中华人民共和国国家标准GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及GB 50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。

3、定额采用2013版《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》及配套《湖北省建筑安装工程费用定额》。

4、材料价格采用2017年第4期《武汉市建设工程价格信息》，信息价没有的参考市场价。

5、业主提供的图纸答疑回复、相关资料及补充图纸。

6、现行国家及省市工程造价相关文件及建筑标准图集。

7、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》。

8、执行《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》。

9、材料品牌要求详见附表1，给定品牌仅供报价参考，投标人应提供性能、质量不低于参考品牌的同类品牌或档次的材料。

10、材料暂估价格表详见“附2”，备注为“材料价”的单价均为含税价。

四、编制说明

- 外墙干挂石材及干挂陶土板基层龙骨单独列清单项，其工作内容包含图纸设计说明中的采用热侵镀锌、喷涂处理及与石材连接的锚栓等工作内容，投标单位报价时根据设计图纸中的节点及说明综合报价。

- 玻璃幕墙清单包含基层铝合金龙骨、转接件及其他五金配件等所有工作内容，投标单位报价时综合考虑设计图纸及说明综合报价。

- 外墙保温在本次计算范围内，做法暂按“1、抹面胶浆4厚，内置160级以上耐碱玻纤网格布，锚栓固定；2、40厚岩棉板；3、专用胶黏剂”计算。

- 出屋面墙体的外墙真石漆，图纸未设计，不在本次计算范围内。

- 外立面石材、陶土板及玻璃幕墙等所需的措施项目，如脚手架、垂直运输及材料运输等其他费用投标人自行考虑在综合单价中，不再单独列项。

- 设计图纸说明中关于辅材及其他配件的防火、防腐处理要求，投标人自行考虑在综合单价中。

- 由于外装饰用脚手架及垂直运输费已在总包清单中全部计入，该措施费在本次幕墙施工招标清单中不单独列项。

- 铝合金门窗在施工过程中与总承包单位预留洞口衔接，在相关规范要求范围内的洞口封堵及窗台收边等处理工作，投标人自行考虑在综合单价中。

- 根据设计疑问回复，本项目铝合金型材均采用粉末喷涂。

- 本幕墙工程施工项目涉及总承包服务费按幕墙工程总价的2%计取，由投标人在综合单价中考虑，投标人不再单独报价，结算时不另行计算。

五、其他说明

各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，清单描述中未涉及的施工工艺必须结合施工图纸要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。

新校区科教楼四、科教楼五建设项目幕墙工程材料参考品牌

附表1 项目主要材料参考品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌或厂家名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |
| 1 | 陶板 | 新嘉理 | 江苏富陶 | 福建TOB |  |
| 2 | 铝板 | 墙煌 | 美亚达 | 鑫强徽 |  |
| 3 | 玻璃 | 南玻 | 耀皮 | 信义 |  |
| 4 | 铝合金型材 | 兴发 | 中铝 | 银一百 | 栋梁 |
| 5 | 五金配件 | 国强 | 立兴 | 坚朗 |  |
| 6 | 密封胶 | 白云 | 之江 | 道康宁 |  |
| 7 | 发泡剂 | 东元 | 顶泰 | 天元 |  |

注：给定品牌仅供报价参考，投标人应提供性能、质量不低于参考品牌的同类品牌或档次的材料。其中：隔热胶条 品牌档次不低于泰诺风。

新校区科教楼四、科教楼五建设项目幕墙工程材料暂估价表

附表2 项目主要材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙石材 | 28mm厚浅色/深灰色花岗岩石板 | m2 | 290 | 材料价格，含石材六面防护、开槽、磨边等加工工艺 |

招标控制价汇总表

| 序号 | 名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼四幕墙工程 | 15222007.74 |  |
| 2 | 科教楼五幕墙工程 | 12718128.58 |  |
| 3 | 合计 | 27940136.32 |  |